- 医疗设备采购（三）澄清、修改通知（01）

各投标人：

湖北东誉中诚项目管理有限公司受武汉市第五医院的委托，对医疗设备采购（三）（项目编号：DYZC-ZFCG-2023-021）进行公开招标，现对招标文件做如下澄清修改：

一、原招标文件，提交投标文件截止时间、开标时间为：“1、开始时间：2023年04月19日09点00分（北京时间） ；2、截止时间：2023年04月19日09点30分（北京时间）”。

现更正为：提交投标文件截止时间、开标时间为：“1、开始时间：2023年03月30日09点00分（北京时间） ；2、截止时间：2023年04月20日09点30分（北京时间）”。

- 二、原招标文件中第3包增加采购设备配置清单为：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜清洗槽 | 6组 | 配备清洗槽满足科室清洗需求（含清洗槽、消毒槽等） |
| 2 | 快速接插系统 | 6组 | 配套各清洗槽必须配备 |
| 3 | 智能自动灌流系统 | 6组 | 配套各清洗槽必须配备 |
| 4 | 中心气体处理器 | 配套使用 | 各组功能槽气体均能处理 |
| 5 | 给排水系统 | 配套使用 | 配套各清洗槽必须配备 |
| 6 | 高压水枪 | 清洗槽配套 | 满足科室清洗需求 |
| 7 | 高压气枪 | 清洗槽配套 | 满足科室清洗需求 |
| 8 | 内镜中心追溯管理系统 | 配套使用 | 配套各清洗间，诊疗间、全自动内镜清洗器等都能使用 |
| 9 | 智能洁净储存柜 | 1台 | 存储≥16条 |
| 10 | 嵌入式超声波清洗机 | 1套 |  |
| 11 | 纯水机 | 1套 | 配套各组清洗和全自动内镜行消毒器均可使用 |
| 12 | 双层内镜转运车 | 6台 | 各科均需满足转运要求 |
| 13 | 等离子体空气消毒机 | 8台 |  |
| 14 | 内镜中心专用吊塔 | 6组 | 配套科诊疗间均可使用 |
| 15 | 气体智能洁净器 | 配套 | 各组功能槽气体均能处理 |
| 16 | 内镜清洗消毒器 | 4台 |  |
| 17 | 上送下排系统 | 配套 | 对各科室和清洗间新风处理 |
| 18 | 其他配套设施需满足科室需求 | 若干配套 | 如背板主体，科室洗眼设施、科室洗手设施，照明系统、干燥系统，测漏系统等 |

三、原招标文件第三章其他技术要求中新增加1条要求：“★6、第三包投标人需提供承诺书，承诺上下排风系统满足院感要求，未提供承诺做无效投标处理。”

四、原招标文件的其他内容不变。

此《招标文件澄清修改通知》为招标文件的组成部分。