信息科硬件设备（新农合异地就医直接结报系统）招标参数

1、服务器（1台）：标配1个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,20MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配16GB (1x16GB) DDR4-2400 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨;

2、CPU（1颗）: Intel至强 E5-2620v4 Processor Kit。

3、内存（8根）：16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit。

4、硬盘（3个）：600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive。

5、电源（1个）：500W Flex Slot Platinum 热插拔电源。

6、VPN（1台）: WAN千兆电口2个，LAN千兆电口1个，DMZ千兆电口1个，必须支持IPSEC模式。

7、HBA卡（2块）：StorageWorks 81Q 8Gb PCI-e 单通道卡。

8、光纤模块（4个）：多模模块。

9、光纤线（4根）：15M LC-LC多模光纤线。