信息科硬件设备（依法专项整治医疗服务智能监管信息系统）

招标参数

1、服务器(1台)：标配1个Intel 10核Xeon E7-4820 v4处理器(可支持最大4个处理器)；标配2x16GB（32GB) PC4-2400T-R DIMMs (DDR4)内存，标配4端口千兆331FLR以太网卡；标配带2个1200W 白金热插拔电源，标配热插拔冗余风扇( 3+1)；含导轨和理线架

2、CPU（1颗）：Intel Xeon E7-4820v4  Processor Kit

3、内存板（1块）：DDR4 DIMM  Slots Memory Cartridge

4、内存（2根）：16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit

5、硬盘（3个）：600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

6、光纤交换机（1台）：8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch，带8模块许可协议，带级联许可协议